Dispensa Eletrônica 19/2024.
Objeto: Contratação de empresa para construção de estacionamento e calçadas, com área total de 503,38 m², na Avenida Rubens Celso Tortola, Bairro Boa Vista, Urupês/SP, conforme especificações constantes do Termo de Referência.
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

A proposta deve ser apresentada em conformidade com as exigências descritas em Termo de Referência e Memorial Descritivo:
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIO

1-) LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOA

Fornecimento de veículo para locomoção, materiais, mão-de-obra qualificada e equipamentos necessários para execução de serviços de locação e demarcação de vias, calçadas e estacionamento, com pontaletes de 3 x 3 em madeira de lei.

SARJETÃO = (59,01(extensão) x 1,00 (largura) =59,01 m²

ESTACIONAMENTO = (53,26+59,01=112,27ML/2,00=56,14ML X 5,50= 308,77M²)

CALÇADAS = (55,87+6,62+6,62=69,11) + (53,26+6,62+6,62=66,50) = 135,61/2,00=67,80ML X 2,00(LARGURA)=135,60M²

TOTAL = 59,01+308,77+135,60=503,38M²

2-) ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M

Fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual em solo de 1ª e 2ª categorias em valas ou cavas até 1,5 m de profundidade, e o devido assentamento das guias, nivelando, através de linhas guias, separando a calçada do estacionamento.

GUIAS = (67,00 -extensão x 0,30- vala largura x 0,30 vala profundidade) = 6,03m³

3-) REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, SEM CONTROLE DE PROCTOR NORMAL

Fornecimento de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a execução de regularização e compactação mecanizada, englobando os serviços: regularização e compactação em solo, para a implantação de plataforma destinada à pavimentação; acabamento da superfície, para o acerto das cotas; locação por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização

Total de 503,38m²

4-) LASTRO DE AREIA

Fornecimento e a mão de obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro.

TOTAL = 503,38 M² - 308,77 (estacionamento) = 194,61 X 0,03 -espessura = 5,84m³

5-) FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO (CALÇADA)

Fornecimento de mão de obra para execução e instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma será aplicada na calçada, entre o canteiro.

TOTAL = 69,11ML X 0,10-altura = 6,91 m²

6-) LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO CALÇADAS


Fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em lastro, na calçada

CALÇADA = 135,60M² X 0,05 (espessura) = 6,78m³

SARJETÃO = 59,01M² X 0,08 (espessura) = 4,72m³

TOTAL = 4,72 + 6,78 = 11,50M³

7-) PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 6 CM, COR NATURAL, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA.

As lajotas serão fornecidas, não fazendo parte desta composição, sendo incluso apenas a mão de obra do assentamento e acabamento. Fornecimento areia, materiais, acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: apiloamento da superfície; lançamento e execução do lastro de areia média, com altura média de 5 cm, adensado por meio de placa vibratória; assentamento dos blocos a partir de um meio-fio lateral, em ângulos retos ou a 45º, em relação ao eixo definido, garantindo o intertravamento e que as juntas entre as peças não excedam a 3 mm; execução de arremates junto ao meio-fio, ou bueiros, ou caixas de inspeção, etc., com blocos serrados ou cortados, na dimensão mínima de um terço da peça inteira, conforme recomendações do fabricante; compactação das lajotas por meio de placa vibratória, juntamente com espalhamento de camada de areia fina, promovendo o preenchimento completo dos espaços das juntas do pavimento e o conseqüente intertravamento dos blocos. Remunera também o preenchimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, dos pequenos espaços existentes

entre os blocos e as bordas de acabamento.

TOTAL = 56,14 X 5,50 LARGURA = 308,77 M²

8-) GUIAS PRÉ MOLDADAS RETA TIPO PMSP 100 -FCK 25 Mpa

Fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mão de obra necessária para a instalação de guias, compreendendo os serviços: piqueteamento com intervalo de 1 m no máximo, para trechos com raio de curvatura de no mínimo 3 m; fornecimento de guias curvas pré-moldadas padrão PMSP 100, com fck de 25 MPa e concreto usinado com fck de 20MPa, cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; de posicionamento e assentamento das guias; lançamento do concreto para a fixação da guia (bolão); execução de argamassa de cimento e areia e o rejuntamento das guias; não remunera o fornecimento de lastro ou base para as guias, quando necessário.

 TOTAL = 53,26+6,62+6,62 = 67,00ML
Valor Global da Proposta: R$ XXXX 

Validade da Proposta: 60 dias 

Despesas inerentes a impostos, tributos, contratação de pessoal e outros, correrão totalmente por conta da Empresa contratada; 

Razão social; Nº do CNPJ: 

Endereço Completo: 

Apresentamos nossa proposta conforme os requisitos, quantidades e características constantes do Termo de Referência, anexo I, deste aviso de Dispensa de licitação.
Município de Urupês, _________ de __________ de 2024.
______________________________________________

Assinatura do Responsável / Nome e CPF:
Obs.: Identificação, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ, se houver. 
Dispensa Eletrônica 19/2024.

Objeto: Contratação de empresa para construção de estacionamento e calçadas, com área total de 503,38 m², na Avenida Rubens Celso Tortola, Bairro Boa Vista, Urupês/SP, conforme especificações constantes do Termo de Referência.
ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS PARA ME E EPP E ATENDIMENTO DO §2º DO ART. 4º DA LEI Nº 14.133/21

A empresa ___________, inscrita no CNPJ sob nº ______________, por seu diretor (sócio gerente, proprietário) _________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________, e inscrito(a) no CPF/MF com o nº _______________, DECLARA, sob as penas da lei e em atendimento ao artigo 13, § 2º, do Decreto Federal 8.538/15, alterado pelo Decreto Federal 10.273/20, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, vez que sua receita bruta anual não excedeu no exercício anterior, o limite fixado no art. 3º da Lei 123/06, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar, não se enquadrando em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas na legislação citada. DECLARA por fim, ainda não ter celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, em sintonia com o §2º, do art. 4º da Lei Federal 14.133/21.

_______, _____ de ______ de 2024.

______________________

[Nome e assinatura do 

responsável pela empresa]

Dispensa Eletrônica 19/2024.

Objeto: Contratação de empresa para construção de estacionamento e calçadas, com área total de 503,38 m², na Avenida Rubens Celso Tortola, Bairro Boa Vista, Urupês/SP, conforme especificações constantes do Termo de Referência.
ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE RELATIVA A CUMPRIMENTO DO INC. XXXIII, ART. 7º DA CF

A empresa ___________, inscrita no CNPJ sob nº ______________, por seu diretor (sócio gerente, proprietário) _________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________, e inscrito(a) no CPF/MF com o nº _______________, DECLARA, sob as penas da lei que, nos termos do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

_______, _____ de ______ de 2024.

______________________

[Nome e assinatura do 

responsável pela empresa]

Dispensa Eletrônica 19/2024.

Objeto: Contratação de empresa para construção de estacionamento e calçadas, com área total de 503,38 m², na Avenida Rubens Celso Tortola, Bairro Boa Vista, Urupês/SP, conforme especificações constantes do Termo de Referência.
ANEXO V – QUALIFICAÇÃO TÉCNICO/PROFISSIONAL

(nome/razão social) .............................................................................. inscrita no CNPJ sob o nº ............................................... por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)......................................................................................, portador(a) da Carteira de Identidade nº................................... e do CPF nº .........................................., DECLARO possuir conhecimento acerca de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

DECLARO, ainda, que as informações apresentadas estão em conformidade com o que rege o art. 67 da Lei 14.133/2021, em cumprimento ao Aviso de Contratação Direta.

Município de Urupês, _________ de __________ de 2024.

_______________________________________________

Assinatura do Responsável / Nome e CPF:

Obs.: Identificação, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ, se houver. 

Dispensa Eletrônica 19/2024.

Objeto: Contratação de empresa para construção de estacionamento e calçadas, com área total de 503,38 m², na Avenida Rubens Celso Tortola, Bairro Boa Vista, Urupês/SP, conforme especificações constantes do Termo de Referência.
ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS
A empresa ___________, inscrita no CNPJ sob nº ______________, por seu diretor (sócio gerente, proprietário) _________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________, e inscrito(a) no CPF/MF com o nº _______________, DECLARA, sob as penas da lei que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

_______, _____ de ______ de 2024.

______________________

[Nome e assinatura do 

responsável pela empresa]

Dispensa Eletrônica 19/2024.

Objeto: Contratação de empresa para construção de estacionamento e calçadas, com área total de 503,38 m², na Avenida Rubens Celso Tortola, Bairro Boa Vista, Urupês/SP, conforme especificações constantes do Termo de Referência.
ANEXO VII - DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NO QUADRO SOCIETÁRIO.

A empresa ___________, inscrita no CNPJ sob nº ______________, por seu diretor (sócio gerente, proprietário) _________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________, e inscrito(a) no CPF/MF com o nº _______________, DECLARA, sob as penas da lei que, não possui no quadro societário ou diretoria servidor público municipal da ativa, desse Ente realizador do presente certame.

_______, _____ de ______ de 2024.

______________________

[Nome e assinatura do 

responsável pela empresa]

Dispensa Eletrônica 19/2024.

Objeto: Contratação de empresa para construção de estacionamento e calçadas, com área total de 503,38 m², na Avenida Rubens Celso Tortola, Bairro Boa Vista, Urupês/SP, conforme especificações constantes do Termo de Referência.
ANEXO VIII - TERMO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO.

A empresa ___________, inscrita no CNPJ sob nº ______________, por seu diretor (sócio gerente, proprietário) _________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________, e inscrito(a) no CPF/MF com o nº _______________, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexiste fato impeditivo (ou seja, de que não há declaração de inidoneidade nos termos da Lei Federal 14.133/21, em sua redação atual, para sua habilitação nesse processo de compra), ora sendo realizado pela Administração Pública, comprometendo-se a comunicar a eventual ocorrência desses fatos durante o processamento deste certame e vigência da avença dele decorrente.

________, _____ de ______ de 2024.

______________________

[Nome e assinatura do 

responsável pela empresa]

Dispensa Eletrônica 19/2024.

Objeto: Contratação de empresa para construção de estacionamento e calçadas, com área total de 503,38 m², na Avenida Rubens Celso Tortola, Bairro Boa Vista, Urupês/SP, conforme especificações constantes do Termo de Referência.
ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS HABILITATÓRIOS

A empresa ___________, inscrita no CNPJ sob nº ______________, por seu diretor (sócio gerente, proprietário) _________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________, e inscrito(a) no CPF/MF com o nº _______________, DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participação no presente certame, ora sendo realizado pela Administração Pública, que preenche os requisitos de habilitação previstos no item próprio do respectivo edital ou aviso de dispensa, ou seja, todas as exigências habilitatórias deste instrumento convocatório. DECLARA, para fins do disposto no art. 63 § 1º da Lei Federal nº 14.133/21, de que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, na convenção coletiva de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

_______, _____ de ______ de 2024.

______________________

[Nome e assinatura do 

responsável pela empresa]

