**ANEXO I** **(A)**

Integrante e complementar à Lei Compl. Nº 201/2015- Código de Obras e Edificações de Urupês-SP

**ESPECIFICAÇÕES PARA OS COMPARTIMENTOS DE RESIDÊNCIAS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Compartimentos**  **Especificações** | **Cozinha** | **Banheiro**  **c/vaso e lavatório** | **Lavanderia** | **Dormitório Empregada** | **Único**  **Dormitório** | **Dois Dormitórios** | **Três ou mais Dormitórios** |
| Largura mínima | - | 1,00m | - | - | - | - | - |
| Área mínima | 4,00m² | 2,50m² | 4,00m² | 6,00m² | 12,00m² | 10,00m² por dormitório | Um c/10,00m²  Demais c/8,00m² |
| Iluminação  mínima | 1/8 da área **(1)** | 1/8 da área **(1)** | 1/8 da  área **(1**) | 1/8 da  área | 1/8 da área | 1/8 da área | 1/8 da área |
| Ventilação  mínima | 1/16 da  área | 1/16 da  área | 1/16 da  área | 1/16 da  área | 1/16 da  área | 1/16 da  área | 1/16 da  área |
| Pé-direito  mínimo | 2,70m | 2,50m | 2,50m | 2,70m | 2,70m | 2,70m | 2,70m |
|  | | | | | | | |

**(1) área mínima de 0,60 m²**